Прокуратурой района направлено административное исковое заявление к администрации Красночетайского района об обязании устранить нарушения жилищного законодательства

Прокуратурой района в Ядринский районный суд Чувашской Республики направлено административное исковое заявление к администрации Красночетайского района об обязании привести помещение маневренного жилого фонда Красночетайского муниципального округа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, с. Красные Четаи, ул. Новая, д. 5, кв. 5, в соответствии с требованиями:

1) пп. «а» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в части недопустимости эксплуатации электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

2) пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в части недопустимости эксплуатации розеток с повреждениями;

3) п. 2.6.2 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, в части надлежащего содержания оконных заполнений;

4) п. 128 СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологических требований к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, в части необходимости наличия вентиляции в ванной комнате..

По результатам рассмотрения административного искового заявления требования прокурора удовлетворены.

Помощник прокурора района                                                          К.А. Герасимов

28.03.2023