**Информационная справка по льготникам при тех присоединении к электрическим сетям**

**Льготные заявители физические лица:**

1*. Заявители*: **Физлица** с энергопринимающими устройствами (ЭПУ) **до 15 кВт по 3 категории на уровне 0,4 кВ** и ниже, при расстоянии от границ участка заявителя до сетеи ТСО **не более 300 м. в городах** и **не более 500 м. в сельской местности** –(абз. 1 и 4 п. 17 Правил техприса)

*Плата рассчитывается***:** Как один из минимальных вариантов: Стандартизированные ставки или льготная ставка за 1 кВт в размере **4256 руб с НДС на 2023 год**. При несоблюдении любого критерия или критериев абз. 30–32 п. 17 Правил техприса в состав платы включаются С1+стандартизированные ставки по строительству сетей +С8 (приборы учета)

2. *Заявители*: **Социальные льготники\*** (**физические лица**) с ЭПУ до 15 кВт; объектом микрогенерации; ЭПУ до 15 кВт и объектом микрогенерации. Если объекты присоединяются по 3 категории на уровне 0,4 кВ и ниже, при расстоянии от границ участка заявителя до сетей ТСО не более 300 м. в городах и не более 500 м. в сельской местности –(абз. 11–19 п. 17 Правил техприса).

*Плата рассчитывается***:** Как один из минимальных вариантов: стандартизированные ставки или льготная ставка **за 1 кВт в размере 1064 руб с НДС**. При несоблюдении любого критерия или критериев абз. 30–32 п. 17 Правил техприса в состав платы включаются С1+стандартизированные ставки по строительству сетеи +С8 (приборы учета).

*3. Заявители:* **Объекты микрогенерации или ЭПУ и объект микрогенерации физлица до 15 кВт по 3 категории на уровне 0,4 кВ и ниже**, при расстоянии от границ участка заявителя до сетей ТСО **не более 300 м. в городах и не более 500 м. в сельской местности** - см. абз. 1 и 4 п. 17 Правил техприса.

*Плата рассчитывается***:** Как один из минимальных вариантов: стандартизированные ставки или льготная ставка за 1 кВт кВт в размере **4256 руб с НДС на 2023 год**. При несоблюдении любого критерия или критериев (абз. 30–32 п. 17 Правил техприса) в состав платы включаются С1+стандартизированные ставки по строительству сетей +С8 (приборы учета).

 \* - Согласно абзацу 11 пункта 17 Правил положения абзацев 1 - 5 пункта 17 Правил техприса не применяются **для случаев заключения договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума**, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, определенным в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», **а также лицами, указанными**:

 - в статьях 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона «О ветеранах»;

 - в статье 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 - в статье 14 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

 - в статье 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

 - в части 8 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 - в статье 1 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

 - в пункте 1 и абзаце четвертом пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;

 - в Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

**Льготные заявители юридические лица и ИП (малый и средний бизнес – до 150 кВт по 2 и 3 категории надежности электроснабжения):**

*1. Заявители:* **Юридические лица и ИП** с ЭПУ, указанные в п. 12.1 Правил техприса **по 3 категории на уровне 0,4 кВ и ниже**, **при расстоянии** от объектов заявителя до сетей ТСО **не более 200 м. в городах и не более 300 м. в сельской местности** (абз. 26 п. 17 Правил техприса).

*Плата рассчитывается***:** Применяется С1+ С8. При несоблюдении любого критерия или критериев (абз. 30–33 п. 17 Правил техприса) в состав платы включаются С1+стандартизированные ставки по строительству сетеи +С8 (приборы учета)

*2 Заявители:* **Юридические лица и ИП** с **объектами микрогенерации или ЭПУ и объект микрогенерации юрлица или ИП** **до 150 кВт по 3 категории на уровне 0,4 кВ и ниже**, при расстоянии от объектов заявителя до сетеи ТСО **не более 200 м. в городах и не более 300 м. в сельской местности** (абз. 8 п. 17 Правил техприса).

*Плата рассчитывается***:** Как один из минимальных вариантов: стандартизированные ставки или льготная ставка за 1 кВт. При несоблюдении любого критерия или критериев (абз. 30–32 п. 17 Правил техприса) в состав платы включаются С1+стандартизированные ставки по строительству сетей +С8 (приборы учета)

 **Положения о размере платы** за технологическое присоединение, указанные в абзацах 1 - 22 и 26 пункта 17 Правил техприса, не могут быть применены в следующих случаях:

 - при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права **владения** и (или) пользования **земельным участком (**в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства**) предоставлены на срок не более одного года**;

 - при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных **в жилых помещениях многоквартирных домов**;

 - при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать шестом пункта 17 Правил техприса, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами техприса, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора **не истекло 3 года**;

 - при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил техприса, соответствующих критериям, указанным в абзаце двадцать шестом пункта 17 Правил техприса, если они расположены (будут располагаться) **в границах того же земельного участка** (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее **уже была подана заявка**, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами, или заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать шестым пункта 17 Правил техприса особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора **не истекло 3 года**.

 Для таких заявителей (которым по вышеуказанным основаниям не могут быть применены льготы) предоставляется рассрочка. За рассрочку сетевой организации **заявителем выплачиваются проценты**. Проценты начисляются на остаток задолженности заявителя и подлежат оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично или полностью такая задолженность. Размер процентов (в процентах годовых) за каждый день рассрочки определяется в размере действовавшей на указанный день [ключевой ставки](https://internet.garant.ru/#/document/10180094/entry/0) Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

**Заявители: средний и крупный бизнес – свыше 150 кВт и до 150 кВт по 1 категории надежности электроснабжения**

Для юридических лиц **с мощностью от 150 кВт до 670 кВт льготы не предусматриваются,** Правилами технологического предусматривается возможность **поэтапной оплаты** за техприсоединение. Данная **этапность указывается в договоре** на техприсоединение. И распределяется в следующем порядке:

 а) **10 процентов** платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней **со дня заключения договора**;

 б) **30 процентов** платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней **со дня заключения договора**;

 в) **20 процентов** платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней **со дня заключения договора**;

 г) **30 процентов** платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней **со дня фактического присоединения**;

 д) **10 процентов** платы за технологическое присоединение вносятся в течение **10 дней** **со дня подписания акта** об осуществлении технологического присоединения.

 **Итоговая Плата** за технологическое присоединение к электрическим сетям **определяется** Постановлением от 16.11.2022 №58-15/тп, утвержденным Государственной службой ЧР по конкурентной политике и тарифам. **Плата зависит от условий присоединения и физических объемов строительства объектов последней мили** (трансформаторных подстанций, линий электропередачи), включая обеспечение учета электрической энергии.