|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

05.03.202 № 731

Об определении организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 38 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в соответствии с действующим законодательством принять меры по определению организации для содержания и обслуживания объектов электроснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, указанных в приложениях №№ 1-2 к настоящему постановлению.

2. Организации, определенной в соответствии с п. 1 настоящего постановления, рекомендовать на основании п. 5 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации провести работу по признанию объектов бесхозяйными и оформлению права собственности в судебном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

Глава города Чебоксары Д.В. Спирин

## Приложение № 1

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 05.032024 № 731

Перечень объектов электроснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения участка | Техническое описание участка, марка, сечение | Протяженность участка, м | Дата ввода в эксплуатацию |
| 1 | Кл-0,4 кВ от ТП-725 до котельной в районе д. 9/11 по ул. Болгарстроя города Чебоксары | 2АПвБШп-1 4x16 | 2x70 | 2010 |
| 2 | Кл-0,4 кВ от ТП-725 до ВРУ нежилых помещений дома 9/11 по ул. Болгарстроя города Чебоксары | 2ААБл-1 4x70 | 2x105 | 2010 |
| 3 | Кл-0,4 кВ от ТП-725 до ВРУ-1 жилого дома 9/11 по ул. Болгарстроя города Чебоксары | 2ААБл-1 4x185 | 2x80 | 2010 |
| 4 | Кл-0,4 кВ от ТП-725 до ВРУ-2 жилого дома 9/11 по ул. Болгарстроя города Чебоксары | 4ААБл-1 4x120 | 4x100 | 2010 |
| 5 | Кл-6 кВ от РП-31 до ТП-511 (секция 1) в районе д. 29А по ул. Гладкова города Чебоксары | ААБлУ-6 3x120 | 175 | 2006 |
| 6 | Кл-6 кВ от РП-31 до ТП-511 (секция 2) в районе д. 29А по ул. Гладкова города Чебоксары | ААБлУ-6 6x120 | 175 | 2006 |
| 7 | Кл-0,4 кВ от ТП-215 до ВРУ дома 35 по пр. Московский города Чебоксары | 2ААШВ-1 3x95 | 2x150 | 1967 |
| 8 | Кл-0,4 кВ от ТП-290 до ВРУ дома 35Б по пр. Московский города Чебоксары | 2ААШВ-1 3x150 | 2x70 | 1972 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Приложение № 2

## к постановлению администрации

## города Чебоксары

от 05.03.2024 № 731

Перечень объектов электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, место расположения объекта и его оборудование | Количественное и техническое описание |
| 1 | ТП-511 по ул. Гладкова, д. 29А, год постройки 2006 г. | Кирпичное здание  КСО - 6 шт., ЩО70 - 10 шт. |
| 1. Трансформатор силовой ТМ-630-6/0,4 заводской номер №2-418  2. Трансформатор силовой ТМ-630-6/0,4 заводской номер №2-415 |
| 2 | ТП-606 по ул. Центральная пос. Октябрьский, год постройки 1969 г. | Трансформаторная подстанция ТП-606 типа КТПН  Металлическое здание на железобетонных блоках |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_